| МБУ АГО «Центр спасения» информирует Будьте внимательны! Электроприборы и электропроводка должны быть исправны!. Страшен пожар, горьки его последствия. Все, что нажито годами неустанного труда, в одночасье может превратиться в груду пепла. Мысленно ли для Вас заново отстроить сгоревший дом, или произвести евроремонт в своей квартире; купить новую мебель на скудную получаемую пенсию, восстановить здоровье… Но сегодня, как никогда велика угроза пожара для каждого из нас. С началом низких ночных температур и повышенной влажности многие хозяева отапливают жилые помещения самодельными электронагревательными приборами. Никакая электропроводка долго не выдержит такой нагрузки, а тем более старая. В домашней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана на современные плиты, телевизор, котлы, обогреватели и т.п. Следите за исправностью электропроводки. В квартире запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, а также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки. Опасно включать одновременно в одну розетку несколько потребителей тока (лапм, эл.плиток, утюгов; СВЧ печи, холодильника, чайника и стиральной машины; телевизора и компьютера) с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание. Во избежание пожара не закрепляйте провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. Запомните признаки неисправности электропроводки: - горячие электрические вилки или розетки; - сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; - звук потрескивания в розетках - искрение; - запах горящей резины, пластмассы; - следы копоти на вилках и розетках; - потемнение оплеток электропроводов; - уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. Ваш дом горит, что делать? - Вызвать пожарных по телефону 01,101 или 112; - Принять меры спасения своей жизни и окружающих; - Бороться с пожаром в самом его начале, при быстром распространении дыма, срочно покиньте помещение. Помните! Небрежность с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к непоправимой беде! В случае возникновения ЧС, сообщайте по телефону 2-77-22 ЕДДС | МБУ АГО «Центр спасения» информирует Будьте внимательны! Электроприборы и электропроводка должны быть исправны!. Страшен пожар, горьки его последствия. Все, что нажито годами неустанного труда, в одночасье может превратиться в груду пепла. Мысленно ли для Вас заново отстроить сгоревший дом, или произвести евроремонт в своей квартире; купить новую мебель на скудную получаемую пенсию, восстановить здоровье… Но сегодня, как никогда велика угроза пожара для каждого из нас. С началом низких ночных температур и повышенной влажности многие хозяева отапливают жилые помещения самодельными электронагревательными приборами. Никакая электропроводка долго не выдержит такой нагрузки, а тем более старая. В домашней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана на современные плиты, телевизор, котлы, обогреватели и т.п. Следите за исправностью электропроводки. В квартире запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, а также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки. Опасно включать одновременно в одну розетку несколько потребителей тока (лапм, эл.плиток, утюгов; СВЧ печи, холодильника, чайника и стиральной машины; телевизора и компьютера) с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание. Во избежание пожара не закрепляйте провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. Запомните признаки неисправности электропроводки: - горячие электрические вилки или розетки; - сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; - звук потрескивания в розетках; - искрение; - запах горящей резины, пластмассы; - следы копоти на вилках и розетках; - потемнение оплеток электропроводов; - уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. Ваш дом горит, что делать? - Вызвать пожарных по телефону 01,101 или 112; - Принять меры спасения своей жизни и окружающих; - Бороться с пожаром в самом его начале, при быстром распространении дыма, срочно покиньте помещение. Помните! Небрежность с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к непоправимой беде! В случае возникновения ЧС, сообщайте по телефону 2-77-22 ЕДДС |
| --- | --- |